УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Александровэлектросеть»

Александровского района

__________________Ю.В. Николаев

Перечень инвестиционных объектов

на  2020г.

| № | Наименование мероприятий | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей |  |
| 1 | Замена одной камеры с масляным выключателем на камеру с вакуумным выключателем в РП-2 | 465077,72 |
| 2 | Установка трансформатора напряжения НТМИ-6 в ЦРП | 43780,12 |
| 3 | Строительство КЛ-6 кВ от КТП-48 до ТП-18 взамен существующей (протяженность ЛЭП по трассе 0,90 км) | 1433527,58 |
| 4 | Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 193 шт.) | 4674540,80 |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 1-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,25 км) | 381219,78 |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 2-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,40 км) | 748585,98 |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 3-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 1,21 км) | 2063452,21 |
| 8 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. 4-я Краснорощинская (протяженность ЛЭП по трассе 0,50 км) | 942084,00 |
|  | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-46 |  |
|  | Замена одной камеры с высоковольтным разъединителем на камеру с выключателем нагрузки в ТП-65 |  |
|  | Новое строительство |  |
| 9 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-23 до КТП-189 (протяженность ЛЭП по трассе 0,55 км) | 455619,96 |
| 10 | Строительство ВЛЗ-6 кВ от КТП-48 до ТП-27 (протяженность ВЛ по трассе 0,90 км) | 1215523,98 |
| 11 | Строительство новой ТП-18 на территории северного водозабора взамен существующей (трансформаторная мощность 2х630 кВА) | 2856546,97 |
| 12 | Строительство новой ТП-40 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА) | 691119,96 |
|  | Строительство новой ТП-154 взамен существующей (трансформаторная мощность 1х250 кВА) |  |
| 13 | Покупка силовых трансформаторов ТМГ-250 кВА (3 шт.) | 558966,00 |
| 14 | Покупка силовых трансформаторов ТМГ-400 кВА (3 шт.) | 679326,00 |
| 15 | Покупка силовых трансформаторов ТМГ-1000 кВА (3 шт.) | 1110200,00 |
| 16 | Приобретение устройства проверки релейной защиты и автоматики (в комплекте с НТ-4) | 281607,00 |
| 17 | Приобретение дизельной электростанции мощностью 100 кВт (2 шт.) | 1400000,00 |
|  | Всего: | 20001178,06 |