УТВЕРЖДАЮ

Директор

МУП «Александровэлектросеть»

Александровского района

___________Ю.В.Николаев

ПРОГРАММА

Муниципального унитарного предприятия

«Александровэлектросеть» Александровского района

Внедрения АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС

на 2023 год

г. Александров

| План установки приборов учета на границе балансовой принадлежности на 2023 год (счетчик однофазный NP523.20D-1P1ALNI ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Кол-во счетчиков | Точки присоединения |
| 1 | Абоненты: |  | Опора ВЛ-0,4кВ |
| 2 | ул.Стадионная д.27-46 | 14 | от ТП-17 |
| 3 | ул.Горького д.10-38 | 38 |  |
| 4 | ул. 2-я Крестьянская д.1-30 | 39 |  |
| 5 | ул. 1-я Крестьянская д.1-7 | 6 |  |
| 6 | Сосновский пер. д. 23-40 | 23 |  |
| 7 | Ул. Пушкина д. 1-5 Ул. Кооперативная д.14-26. Ул. 1-я Крестьянская д. 6-19. | 13 | Опора ВЛ-0.4 кВ, ТП-207. |
|  | Итого: | 154 |  |

| План установки (замены) приборов учета на границе балансовой принадлежности на 2023 год (счетчик трехфазный NP73Е.1-11-1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Кол-во счетчиков | Точки присоединения |
| 1 | Абоненты: |  |  |
| 2 | Ул. Горького д. 21А, 26/1, 26/2, 29А, 30А. | 6 | Опора ВЛ-0,4кВ. ТП-17 |
| 3 | Ул. 2-я Крестьянская д. 15А. | 1 |  |
| 4 | Ул. Пушкина д. 1А, 6. | 2 | Опора ВЛ-0,4кв., ТП-207 |
| 5 | Ул. Кооперативная д. 16/2 | 1 |  |
| 6 | Ул. 1-я Крестьянская д. 9, 10 | 2 |  |
| 7 | Ул. Балакиревская д. 5-30 | 19 | Опора ВЛ-0,4кВ от ТП-154 |
| 8 | Ул. Ягодная Д. 4, 11, 12. Ул. Крутецкая д 18, 20. | 5 | Опора ВЛ-0,4кВ от ТП-152 |
| 9 | Ул. 1-я Возрождения д. 6, 8, 9, 11, 12, 14. | 6 | Опора Вл-0,4кв. ТП-174 |
|  | Итого | 42 |  |

План установки маршрутизаторов в РУ-0,4кв.ТП 6/0,4кв.

(маршрутизатор RTR 8A.LG-2-1 FSK)

| № | Точка присоединения | Кол-во шт |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП№17 | 3 |
| 2 | ТП№207 | 2 |
|  | ИТОГО | 5 |

Начальник отдела учета электроэнергии МУП АЭС			С.А.Савина

Программа установки приборов учета на границе балансовой принадлежности электросетевого хозяйства МУП «Александровэлектросеть» обеспечивает энергоэффективный путь развития предприятия. Указанные мероприятия позволят снизить долю фактических потерь в целом по предприятию, а также обеспечить энергетическую безопасность и более надежное электроснабжение потребителей за счет внедрения энергоэфективного оборудования на современной элементной базе.