## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП "Александровэлектросеть"
______________ | [9 empty] | _______________ |  | Николаев Ю.В.
" _____ " ________________ 2014 г. | [8 empty] | "______ " _______________2014 г.
АЭС
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Установка 2-х камер с вакуумным выключателем ТП-17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________810212,56 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________654113,15 |  | руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________32507,66 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________44146,75 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________312,4 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. На установку камер КСО-298 с вакуумным выключателем
1 | ТЕРм08-01-084-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Демонтаж камеры сборных распределительных устройств: с масляным выключателем (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (3719,64 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (2395,31 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. |  | 2 | 3230.47 | 6460.94 | 4337.72 | 2123.22 | 268.64 |  | 34.58 | 1.53
|  | Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 17.29 | 34.58 | 125.44 | 4337.72 | 4337.72
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.763 | 1.53
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.763 | 1.53 | 720.15 | 1101.83 |  | 1101.83 | 269.34
| 2. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.763 | 1.53 | 671.22 | 1026.97 |  | 1026.97
| 3. 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т |  |  | 28191.57
| 4. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  |  | 33.97
| 5. 101-2143 | Краска | кг |  |  | 40.97
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб
2 | ТЕРм08-01-072-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Демонтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (1406,12 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (905,49 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м |  | 0.3 | 6295.37 | 1888.61 | 1543.67 | 344.94 | 197.66 |  | 12.31 | 1.49
|  | Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 41.02 | 12.31 | 125.44 | 1544.17 | 1544.17
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.97 | 1.49
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.154 | 0.05 | 720.15 | 36.01 |  | 36.01 | 8.8
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5.075 | 1.52 | 33.84 | 51.44 |  | 51.44
| 3. 351201 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 4.816 | 1.44 | 158.6 | 228.38 |  | 228.38 | 188.9
| 4. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.154 | 0.05 | 671.22 | 33.56 |  | 33.56
| 5. 101-2143 | Краска | кг |  |  | 40.97
| 6. 101-2272 | Аргон газообразный, сорт I | м3 |  |  | 119.88
| 7. 101-3995 | Электроды УОНИ 13/45 | кг |  |  | 60.08
| 8. 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. |  |  | 32.86
| 9. 506-1143 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т |  |  | 133179.44
| 10. 506-1180 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм | т |  |  | 208405.59
| 11. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб
3 | ТЕРм08-01-087-02 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин НР (7603,36 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (4896,28 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 м2 |  | 6 | 2106.15 | 12636.9 | 9257.46 | 1252.2 | 158.46 | 2127.24 | 73.8 | 0.9
|  | Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 12.3 | 73.8 | 125.44 | 9257.47 | 9257.47
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 0.9
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.15 | 0.9 | 720.15 | 648.14 |  | 648.14 | 158.44
| 2. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.15 | 0.9 | 671.22 | 604.1 |  | 604.1
| 3. 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.0118 | 0.0708 | 23059.51 | 1632.61 |  |  |  | 1632.61
| 4. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.28 | 13.68 | 33.97 | 464.71 |  |  |  | 464.71
| 5. 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0002 | 0.001 | 31170.15 | 31.17 |  |  |  | 31.17
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 2.37 | 14.22
4 | ТЕРм08-01-072-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 НР (2008,75 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1293,56 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м |  | 0.3 | 9161.83 | 2748.55 | 2205.23 | 492.78 | 282.38 | 50.54 | 17.58 | 2.13
|  | Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 58.6 | 17.58 | 125.44 | 2205.24 | 2205.24
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.1 | 2.13
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.07 | 720.15 | 50.41 |  | 50.41 | 12.32
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7.25 | 2.18 | 33.84 | 73.77 |  | 73.77
| 3. 351201 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 6.88 | 2.06 | 158.6 | 326.72 |  | 326.72 | 270.23
| 4. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.22 | 0.07 | 671.22 | 46.99 |  | 46.99
| 5. 101-2143 | Краска | кг | 1.36 | 0.408 | 40.97 | 16.72 |  |  |  | 16.72
| 6. 101-2272 | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 0.44 | 0.132 | 119.88 | 15.82 |  |  |  | 15.82
| 7. 101-3995 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0.03 | 0.009 | 60.08 | 0.54 |  |  |  | 0.54
| 8. 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.102 | 0.0306 | 32.86 | 1.01 |  |  |  | 1.01
| 9. 506-1143 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0.0001 |  | 133179.44
| 10. 506-1180 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм | т | 0.0002 | 0.0001 | 208405.59 | 20.84 |  |  |  | 20.84
| 11. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 11.27 | 3.381
5 | Прайс лист | ШинаАД31Т-8х80 | кг |  | 51 | 120,34 142/1,18 | 6137.34 |  |  |  | 6137.34
6 | ТЕРм08-01-082-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Зажим наборный без кожуха НР (1003,04 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (645,92 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. |  | 0.21 | 6767.27 | 1421.13 | 1238.09 | 33.49 | 4.07 | 149.55 | 9.87 | 0.02
|  | Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 47 | 9.87 | 125.44 | 1238.09 | 1238.09
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.11 | 0.02
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.11 | 0.02 | 720.15 | 14.4 |  | 14.4 | 3.52
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.19 | 0.04 | 33.84 | 1.35 |  | 1.35
| 3. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.11 | 0.02 | 671.22 | 13.42 |  | 13.42
| 4. 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.003 | 0.0006 | 28191.57 | 16.91 |  |  |  | 16.91
| 5. 101-2143 | Краска | кг | 0.8 | 0.168 | 40.97 | 6.88 |  |  |  | 6.88
| 6. 509-0100 | Зажимы наборные | шт. | 102 | 21.42 | 4.26 | 91.25 |  |  |  | 91.25
| 7. 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 2.04 | 0.4284 | 78.55 | 33.65 |  |  |  | 33.65
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 9.04 | 1.898
7 | ТЕРм08-01-084-01 прим. Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Камера сборных распределительных устройств: с вакуумным выключателем НР (5313,75 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (3421,86 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. |  | 2 | 4669.71 | 9339.42 | 6196.74 | 3033.18 | 383.76 | 109.5 | 49.4 | 2.18
|  | Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 24.7 | 49.4 | 125.44 | 6196.74 | 6196.74
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.09 | 2.18
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.09 | 2.18 | 720.15 | 1569.93 |  | 1569.93 | 383.77
| 2. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1.09 | 2.18 | 671.22 | 1463.26 |  | 1463.26
| 3. 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.001 | 0.002 | 28191.57 | 56.38 |  |  |  | 56.38
| 4. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.42 | 0.84 | 33.97 | 28.53 |  |  |  | 28.53
| 5. 101-2143 | Краска | кг | 0.3 | 0.6 | 40.97 | 24.58 |  |  |  | 24.58
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 4.75 | 9.5
8 | ТЕРм08-01-080-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 НР (240,3 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (154,74 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. |  | 2 | 200.34 | 400.68 | 283.5 | 111.32 | 14.08 | 5.86 | 2.26 | 0.08
|  | Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 1.13 | 2.26 | 125.44 | 283.49 | 283.49
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04 | 0.08
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.08 | 720.15 | 57.61 |  | 57.61 | 14.08
| 2. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.08 | 671.22 | 53.7 |  | 53.7
| 3. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.04 | 0.08 | 33.97 | 2.72 |  |  |  | 2.72
| 4. 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.04 | 78.55 | 3.14 |  |  |  | 3.14
| 5. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 0.22 | 0.44
9 | Прайс лист | Камера КСО -298 8 В В-600 МТЗ | шт |  | 2 | 288135.59 | 576271.18 |  |  |  | 576271.18
10 | ТЕРм08-02-472-02 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 НР (334,89 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (215,65 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м |  | 0.2 | 6248.73 | 1249.75 | 406.97 | 82.4 | 7.75 | 760.38 | 3.32 | 0.04
|  | Рабочий монтажник (ср 3,8) | чел.час | 16.6 | 3.32 | 122.58 | 406.97 | 406.97
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.22 | 0.04
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.04 | 720.15 | 28.81 |  | 28.81 | 7.04
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.13 | 0.63 | 33.84 | 21.32 |  | 21.32
| 3. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.22 | 0.04 | 671.22 | 26.85 |  | 26.85
| 4. 101-1889 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.13 | 0.026 | 27956.76 | 726.88 |  |  |  | 726.88
| 5. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.9 | 0.18 | 57.97 | 10.43 |  |  |  | 10.43
| 6. 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0037 | 0.0007 | 31170.15 | 21.82 |  |  |  | 21.82
| 7. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 3.12 | 0.624
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 618554.5 | 25469.38 | 7473.53 | 1316.8 | 585611.59 | 203.12 | 8.37
Накладные расходы | [6 empty] | 21629.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 13928.81
Итого по разделу 1 На установку камер КСО-298 с вакуумным выключателем: | [6 empty] | 654113.15 |  |  |  |  | 203.12 | 8.37
Раздел 2. Пусконаладочные работы
11 | ТЕРп01-11-011-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (118,09 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (68,39 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 100 точек |  | 0.08 | 2671.68 | 213.73 | 213.73 |  |  |  | 1.28
|  | Электромонтажник-наладчик | чел.час | 8 | 0.64 | 168.48 | 107.83 | 107.83
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 8 | 0.64 | 165.48 | 105.91 | 105.91
12 | ТЕРп01-11-010-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя НР (1107,08 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (641,2 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 измерение |  | 8 | 250.47 | 2003.76 | 2003.76 |  |  |  | 12
|  | Электромонтажник-наладчик | чел.час | 0.75 | 6 | 168.48 | 1010.88 | 1010.88
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.75 | 6 | 165.48 | 992.88 | 992.88
13 | ТЕРп01-03-008-05 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ НР (4223,09 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (2445,95 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 шт. |  | 2 | 3821.8 | 7643.6 | 7643.6 |  |  |  | 48
|  | Электромонтажник-наладчик | чел.час | 4.8 | 9.6 | 125.44 | 1204.22 | 1204.22
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 14.4 | 28.8 | 183.73 | 5291.42 | 5291.42
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 4.8 | 9.6 | 119.58 | 1147.97 | 1147.97
14 | ТЕРп01-11-021-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ НР (184,51 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (106,87 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 измерение |  | 2 | 166.98 | 333.96 | 333.96 |  |  |  | 2
|  | Электромонтажник-наладчик | чел.час | 0.5 | 1 | 168.48 | 168.48 | 168.48
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.5 | 1 | 165.48 | 165.48 | 165.48
15 | ТЕРп01-12-020-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ НР (1486,41 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (860,91 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 испытание |  | 2 | 1345.17 | 2690.34 | 2690.34 |  |  |  | 18
|  | Электромонтажник-наладчик | чел.час | 3.6 | 7.2 | 125.44 | 903.17 | 903.17
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 5.4 | 10.8 | 165.48 | 1787.18 | 1787.18
16 | ТЕРп01-12-021-02 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ НР (611,33 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (354,07 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 испытание |  | 2 | 553.24 | 1106.48 | 1106.48 |  |  |  | 7
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 2.1 | 4.2 | 183.73 | 771.67 | 771.67
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 1.4 | 2.8 | 119.58 | 334.82 | 334.82
17 | ТЕРп01-12-024-02 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Испытание изолятора опорного: многоэлементного или подвесного НР (1861,21 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (1077,98 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 испытание для трех элементов |  | 6 | 561.45 | 3368.7 | 3368.7 |  |  |  | 21
|  | Электромонтажник-наладчик | чел.час | 1.4 | 8.4 | 125.44 | 1053.7 | 1053.7
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 2.1 | 12.6 | 183.73 | 2315 | 2315
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 17360.57 | 17360.57 |  |  |  | 109.28
Накладные расходы | [6 empty] | 9591.71
Сметная прибыль | [6 empty] | 5555.38
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 32507.66 |  |  |  |  | 109.28
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 635915.07 | 42829.95 | 7473.53 | 1316.8 | 585611.59 | 312.4 | 8.37
Накладные расходы | [6 empty] | 31221.55
Сметная прибыль | [6 empty] | 19484.19
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 654113.15 |  |  |  |  | 203.12 | 8.37
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 32507.66 |  |  |  |  | 109.28
Итого | [6 empty] | 686620.81 |  |  |  |  | 312.4 | 8.37
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 585611.59
Машины и механизмы | [6 empty] | 7473.53
ФОТ | [6 empty] | 44146.75
Накладные расходы | [6 empty] | 31221.55
Сметная прибыль | [6 empty] | 19484.19
НДС 18% | [6 empty] | 123591.75
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 810212.56 |  |  |  |  | 312.4 | 8.37
Составил: Техник ПТО ____________________Морозова Н.П.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: нач. ПТО ___________________Гаврилова Л.Н.
(должность, подпись, расшифровка)