## Ресурсная смета
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП "Александровэлектросеть"
______________ | [9 empty] | _______________ |  | Николаев Ю.В.
" _____ " ________________ 2014 г. | [8 empty] | "______ " _______________2014 г.
АЭС
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Установка 3-х камер с вакуумным выключателем КТП-15
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________1211155,16 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________977641,16 |  | руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________48761,52 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________64916,97 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________458,41 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. | Т/з мех.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая | В том числе
[8 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. На установку 3 -х камер КСО-298 с вакуумным выключателем ( взамен существующих)
1 | ТЕРм08-01-084-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Демонтаж камеры сборных распределительных устройств: с масляным выключателем (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (5579,45 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (3592,96 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. |  | 3 | 3230.47 | 9691.41 | 6506.58 | 3184.83 | 402.96 |  | 51.87 | 2.29
|  | Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 17.29 | 51.87 | 125.44 | 6506.57 | 6506.57
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.763 | 2.29
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.763 | 2.29 | 720.15 | 1649.14 |  | 1649.14 | 403.13
| 2. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.763 | 2.29 | 671.22 | 1537.09 |  | 1537.09
| 3. 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т |  |  | 28191.57
| 4. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг |  |  | 33.97
| 5. 101-2143 | Краска | кг |  |  | 40.97
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб
2 | ТЕРм08-01-072-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Демонтаж шины ответвительной - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (2109,19 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1358,24 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м |  | 0.45 | 6295.37 | 2832.92 | 2315.5 | 517.42 | 296.5 |  | 18.46 | 2.24
|  | Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 41.02 | 18.46 | 125.44 | 2315.62 | 2315.62
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 4.97 | 2.24
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.154 | 0.07 | 720.15 | 50.41 |  | 50.41 | 12.32
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 5.075 | 2.28 | 33.84 | 77.16 |  | 77.16
| 3. 351201 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 4.816 | 2.17 | 158.6 | 344.16 |  | 344.16 | 284.66
| 4. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.154 | 0.07 | 671.22 | 46.99 |  | 46.99
| 5. 101-2143 | Краска | кг |  |  | 40.97
| 6. 101-2272 | Аргон газообразный, сорт I | м3 |  |  | 119.88
| 7. 101-3995 | Электроды УОНИ 13/45 | кг |  |  | 60.08
| 8. 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. |  |  | 32.86
| 9. 506-1143 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т |  |  | 133179.44
| 10. 506-1180 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм | т |  |  | 208405.59
| 11. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб
3 | ТЕРм08-01-087-02 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Плита проходная асбестоцементная или стальная для установки трансформаторов тока, проходных изоляторов или прохода шин НР (10137,81 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (6528,37 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 м2 |  | 8 | 2106.15 | 16849.2 | 12343.28 | 1669.6 | 211.28 | 2836.32 | 98.4 | 1.2
|  | Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 12.3 | 98.4 | 125.44 | 12343.3 | 12343.3
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.15 | 1.2
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.15 | 1.2 | 720.15 | 864.18 |  | 864.18 | 211.25
| 2. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.15 | 1.2 | 671.22 | 805.46 |  | 805.46
| 3. 101-1641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм | т | 0.0118 | 0.0944 | 23059.51 | 2176.82 |  |  |  | 2176.82
| 4. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2.28 | 18.24 | 33.97 | 619.61 |  |  |  | 619.61
| 5. 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0002 | 0.0013 | 31170.15 | 40.52 |  |  |  | 40.52
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 2.37 | 18.96
4 | ТЕРм08-01-072-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 НР (3013,11 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1940,33 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м |  | 0.45 | 9161.83 | 4122.82 | 3307.85 | 739.17 | 423.56 | 75.8 | 26.37 | 3.2
|  | Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 58.6 | 26.37 | 125.44 | 3307.85 | 3307.85
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 7.1 | 3.2
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.1 | 720.15 | 72.02 |  | 72.02 | 17.6
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 7.25 | 3.26 | 33.84 | 110.32 |  | 110.32
| 3. 351201 | Шинотрубогиб | маш.-ч | 6.88 | 3.1 | 158.6 | 491.66 |  | 491.66 | 406.66
| 4. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.22 | 0.1 | 671.22 | 67.12 |  | 67.12
| 5. 101-2143 | Краска | кг | 1.36 | 0.612 | 40.97 | 25.07 |  |  |  | 25.07
| 6. 101-2272 | Аргон газообразный, сорт I | м3 | 0.44 | 0.198 | 119.88 | 23.74 |  |  |  | 23.74
| 7. 101-3995 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 0.03 | 0.0135 | 60.08 | 0.81 |  |  |  | 0.81
| 8. 111-0086 | Бирки маркировочные | 100 шт. | 0.102 | 0.0459 | 32.86 | 1.51 |  |  |  | 1.51
| 9. 506-1143 | Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм | т | 0.0001 | 0.0001 | 133179.44 | 13.32 |  |  |  | 13.32
| 10. 506-1180 | Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм | т | 0.0002 | 0.0001 | 208405.59 | 20.84 |  |  |  | 20.84
| 11. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 11.27 | 5.072
5 | Прайс лист | ШинаАД31Т-8х80 | кг |  | 76.5 | 120,34 142/1,18 | 9206.01 |  |  |  | 9206.01
6 | ТЕРм08-01-082-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Зажим наборный без кожуха НР (1719,5 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (1107,29 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 шт. |  | 0.36 | 6767.27 | 2436.22 | 2122.44 | 57.41 | 6.97 | 256.37 | 16.92 | 0.04
|  | Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 47 | 16.92 | 125.44 | 2122.44 | 2122.44
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.11 | 0.04
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.11 | 0.04 | 720.15 | 28.81 |  | 28.81 | 7.04
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.19 | 0.07 | 33.84 | 2.37 |  | 2.37
| 3. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.11 | 0.04 | 671.22 | 26.85 |  | 26.85
| 4. 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.003 | 0.0011 | 28191.57 | 31.01 |  |  |  | 31.01
| 5. 101-2143 | Краска | кг | 0.8 | 0.288 | 40.97 | 11.8 |  |  |  | 11.8
| 6. 509-0100 | Зажимы наборные | шт. | 102 | 36.72 | 4.26 | 156.43 |  |  |  | 156.43
| 7. 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 2.04 | 0.7344 | 78.55 | 57.69 |  |  |  | 57.69
| 8. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 9.04 | 3.254
7 | ТЕРм08-01-084-01 прим. Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Камера сборных распределительных устройств: с вакуумным выключателем НР (7970,63 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (5132,79 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. |  | 3 | 4669.71 | 14009.13 | 9295.11 | 4549.77 | 575.64 | 164.25 | 74.1 | 3.27
|  | Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 24.7 | 74.1 | 125.44 | 9295.1 | 9295.1
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 1.09 | 3.27
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1.09 | 3.27 | 720.15 | 2354.89 |  | 2354.89 | 575.65
| 2. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 1.09 | 3.27 | 671.22 | 2194.89 |  | 2194.89
| 3. 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.001 | 0.003 | 28191.57 | 84.57 |  |  |  | 84.57
| 4. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.42 | 1.26 | 33.97 | 42.8 |  |  |  | 42.8
| 5. 101-2143 | Краска | кг | 0.3 | 0.9 | 40.97 | 36.87 |  |  |  | 36.87
| 6. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 4.75 | 14.25
8 | ТЕРм08-01-080-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 НР (360,44 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (232,11 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 1 шт. |  | 3 | 200.34 | 601.02 | 425.25 | 166.98 | 21.12 | 8.79 | 3.39 | 0.12
|  | Рабочий монтажник (ср 4) | чел.час | 1.13 | 3.39 | 125.44 | 425.24 | 425.24
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.04 | 0.12
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.04 | 0.12 | 720.15 | 86.42 |  | 86.42 | 21.12
| 2. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.04 | 0.12 | 671.22 | 80.55 |  | 80.55
| 3. 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.04 | 0.12 | 33.97 | 4.08 |  |  |  | 4.08
| 4. 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0.02 | 0.06 | 78.55 | 4.71 |  |  |  | 4.71
| 5. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 0.22 | 0.66
9 | Прайс лист | Камера КСО -298 8 В В-600 МТЗ | шт |  | 3 | 288136.59 | 864409.77 |  |  |  | 864409.77
10 | ТЕРм08-02-472-02 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 НР (502,32 руб.): 95%*0,85 от ФОТ СП (323,48 руб.): 65%*0,8 от ФОТ | 100 м |  | 0.3 | 6248.73 | 1874.62 | 610.45 | 123.61 | 11.62 | 1140.56 | 4.98 | 0.07
|  | Рабочий монтажник (ср 3,8) | чел.час | 16.6 | 4.98 | 122.58 | 610.45 | 610.45
|  | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.22 | 0.07
| 1. 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.22 | 0.07 | 720.15 | 50.41 |  | 50.41 | 12.32
| 2. 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 3.13 | 0.94 | 33.84 | 31.81 |  | 31.81
| 3. 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.22 | 0.07 | 671.22 | 46.99 |  | 46.99
| 4. 101-1889 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.13 | 0.039 | 27956.76 | 1090.31 |  |  |  | 1090.31
| 5. 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.9 | 0.27 | 57.97 | 15.65 |  |  |  | 15.65
| 6. 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0037 | 0.0011 | 31170.15 | 34.29 |  |  |  | 34.29
| 7. 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы | руб | 3.12 | 0.936
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 926033.12 | 36926.46 | 11008.79 | 1949.65 | 878097.87 | 294.49 | 12.43
Накладные расходы | [6 empty] | 31392.46
Сметная прибыль | [6 empty] | 20215.58
Итого по разделу 1 На установку 3 -х камер КСО-298 с вакуумным выключателем ( взамен существующих) : | [6 empty] | 977641.16 |  |  |  |  | 294.49 | 12.43
Раздел 2. Пусконаладочные работы
11 | ТЕРп01-11-011-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами НР (177,13 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (102,59 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 100 точек |  | 0.12 | 2671.68 | 320.6 | 320.6 |  |  |  | 1.92
|  | Электромонтажник-наладчик | чел.час | 8 | 0.96 | 168.48 | 161.74 | 161.74
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 8 | 0.96 | 165.48 | 158.86 | 158.86
12 | ТЕРп01-11-010-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя НР (1660,62 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (961,8 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 измерение |  | 12 | 250.47 | 3005.64 | 3005.64 |  |  |  | 18
|  | Электромонтажник-наладчик | чел.час | 0.75 | 9 | 168.48 | 1516.32 | 1516.32
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.75 | 9 | 165.48 | 1489.32 | 1489.32
13 | ТЕРп01-03-008-05 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ НР (6334,63 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (3668,93 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 шт. |  | 3 | 3821.8 | 11465.4 | 11465.4 |  |  |  | 72
|  | Электромонтажник-наладчик | чел.час | 4.8 | 14.4 | 125.44 | 1806.34 | 1806.34
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 14.4 | 43.2 | 183.73 | 7937.14 | 7937.14
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 4.8 | 14.4 | 119.58 | 1721.95 | 1721.95
14 | ТЕРп01-11-021-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ НР (276,77 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (160,3 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 измерение |  | 3 | 166.98 | 500.94 | 500.94 |  |  |  | 3
|  | Электромонтажник-наладчик | чел.час | 0.5 | 1.5 | 168.48 | 252.72 | 252.72
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 0.5 | 1.5 | 165.48 | 248.22 | 248.22
15 | ТЕРп01-12-020-01 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ НР (2229,62 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (1291,36 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 испытание |  | 3 | 1345.17 | 4035.51 | 4035.51 |  |  |  | 27
|  | Электромонтажник-наладчик | чел.час | 3.6 | 10.8 | 125.44 | 1354.75 | 1354.75
|  | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.час | 5.4 | 16.2 | 165.48 | 2680.78 | 2680.78
16 | ТЕРп01-12-021-02 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ НР (917 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (531,11 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 испытание |  | 3 | 553.24 | 1659.72 | 1659.72 |  |  |  | 10.5
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 2.1 | 6.3 | 183.73 | 1157.5 | 1157.5
|  | Техник по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 1.4 | 4.2 | 119.58 | 502.24 | 502.24
17 | ТЕРп01-12-024-02 Постановл.Губернат.Владим.обл. от 02.08.12 №862 | Испытание изолятора опорного: многоэлементного или подвесного НР (2791,81 руб.): 65%*0,85 от ФОТ СП (1616,98 руб.): 40%*0,8 от ФОТ | 1 испытание для трех элементов |  | 9 | 561.45 | 5053.05 | 5053.05 |  |  |  | 31.5
|  | Электромонтажник-наладчик | чел.час | 1.4 | 12.6 | 125.44 | 1580.54 | 1580.54
|  | Инженер по наладке и испытаниям II категории | чел.час | 2.1 | 18.9 | 183.73 | 3472.5 | 3472.5
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 26040.86 | 26040.86 |  |  |  | 163.92
Накладные расходы | [6 empty] | 14387.58
Сметная прибыль | [6 empty] | 8333.08
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 48761.52 |  |  |  |  | 163.92
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 952073.98 | 62967.32 | 11008.79 | 1949.65 | 878097.87 | 458.41 | 12.43
Накладные расходы | [6 empty] | 45780.04
Сметная прибыль | [6 empty] | 28548.66
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 977641.16 |  |  |  |  | 294.49 | 12.43
Итого Прочие затраты | [6 empty] | 48761.52 |  |  |  |  | 163.92
Итого | [6 empty] | 1026402.68 |  |  |  |  | 458.41 | 12.43
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 878097.87
Машины и механизмы | [6 empty] | 11008.79
ФОТ | [6 empty] | 64916.97
Накладные расходы | [6 empty] | 45780.04
Сметная прибыль | [6 empty] | 28548.66
НДС 18% | [6 empty] | 184752.48
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 1211155.16 |  |  |  |  | 458.41 | 12.43
Составил: Техник ПТО ____________________Морозова Н.П.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: нач. ПТО ___________________Гаврилова Л.Н.
(должность, подпись, расшифровка)