## Форма 8.1 предприятие
Форма_8.1 - Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах сетевой организации 2022 год
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров
Наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да) 3
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации 1 | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, Кв | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) 2 | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | Всего | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) | CH2 (6-20 кВ) | HH (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ОДС | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП15-ТП155.102,170,171,161,102,217 | 6 (6.3) | 14,20 2022.04.01 | 16,30 2022.04.01 | В | 2.166 | ТП- 15,161,171,155,170,102,217 |  |  | 354 | 0 | 4 | 350 | 0 | 0 | 1 | 353 | 0 | 1658.4 |  | №2 2022-03,28 | 3.4.12.5 | 4.12 | 1 | 766.764
2 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ ТП97-ТП190.152,196, | 6 (6.3) | 16,00 2022.04.15 | 20,50 2022.04.15 | В | 4.83 | ТП- 97,190,152,196 |  |  | 90 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6805.3 |  | №3 2022-04-15 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1 | 434.7
3 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ РП2-П/С 220 Александров фидер №638.РП2,ТП57,63,134,55,62,53,52,56,50,51,61,54,17,218,99,64,60,69,58,59 | 6 (6.3) | 11,50 2022.04.19 | 13,30 2022.04.19 | В | 1.666 | РП- 2,ТП- 57,63,134,55,62,53,52,56,50,51,61,54,17,218,99,64,60,69,58,59 |  |  | 510 | 0 | 7 | 503 | 0 | 0 | 0 | 510 | 0 | 19706.6 |  | №4 2022-04-19 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1 | 849.66
4 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ РП6-ТП97.190,152,196 | 6 (6.3) | 11,55 2022.04.20 | 15,30 2022.04.20 | В | 3.583 | ТП- 97,190,152,196 |  |  | 90 | 0 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 5045.3 |  | №5 2022-04-20 | 3.4.8.1 | 4.4 | 1 | 322.47
5 | ОДС | ТП | ТП36.126,106,103 | 6 (6.3) | 12,50 2022.04.21 | 13,27 2022.04.21 | В | 0.616 | ТП- 36,126,106,103 |  |  | 284 | 0 | 1 | 283 | 0 | 0 | 2 | 282 | 0 | 902.8 |  | №6 2022-04-21 | 3.4.13 | 4.13 | 1 | 174.944
6 | ОДС | КЛ | РП7.ТП227,141,125,187,215,131,200,225,124,211,159,166,105,126,36,106,103,162,160,120,104,184,208,165,130,129,164,89,123,144,127 | 6 (6.3) | 10,39 2022.05.26 | 11,00 2022.05.26 | В | 0.35 | ТП-227,141,125,187,215,131,200,225,124,211,159,166,105,126,36,106,103,162,160,120,104,184,208,165,130,129,164,89,123,144,127 |  |  | 393 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 13 | 380 | 0 | 1322.3 |  | №7 2022-05-26 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 137.55
7 | ОДС | КЛ | РП2.ТП57,63,133,59,62,55,53 | 6 (6.3) | 06,40 2022.05.27 | 07,40 2022.05.27 | В | 1 | ТП57,63,133,59,62,55,53 |  |  | 88 | 0 | 2 | 86 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 3928 |  | №8 2022-05-27 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 88
8 | ОДС | ВЛ | ТП.55,143,56,52,51,17,218,99,62,53,50,61,54 | 6 (6.3) | 09,20 2022.06.23 | 09,45 2022.06.23 | В | 0.4166 | ТП.55,143,56,52,51,17,218,99,62,53,50,61,54 |  |  | 330 | 0 | 4 | 326 | 0 | 0 | 1 | 329 | 0 | 2627.5 |  | №10 2022-06-23 | 3.4.13.2 | 4.6 | 1 | 137.478
8 | ОДС | ВЛ | ТП.195,119,19,107,108,81,87,90,197 | 6 (6.3) | 11,55 2022.06.03 | 12,45 2022.06.03 | В | 0.833 | ТП195,119,19,107,108,81,87,90,197 |  |  | 1160 | 0 | 2 | 1158 | 0 | 0 | 7 | 1153 | 0 | 3928 |  | №9 2022-06-03 | 3.4.12.3 | 4.11 | 1 | 966.28
10 | ОДС | ВЛ | ТП.23,205,136,189,98,135,177 | 6 (6.3) | 13,15 2022.07.06 | 18,45 2022.07.06 | В | 5.5 | ТП.23,205,136,189,98,135,177 |  |  | 542 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 12672 |  | №11 2022-07-06 | 3.4.13.2 | 4.4 | 1 | 2981
12 | ОДС | КЛ | ТП.75,180,45,70,77 | 6 (6.3) | 15,15 2022.07.06 | 16,00 2022.07.06 | В | 0.75 | ТП.75,180,45,70,77 |  |  | 39 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2683.5 |  | №13 2022-07-06 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 29.25
13 | ОДС | КЛ | ТП.193,56,52,51,17,218,99 | 6 (6.3) | 18,50 2022.07.06 | 23,55 2022.07.06 | В | 5.083 | ТП.193,56,52,51,17,218,99 |  |  | 254 | 0 | 2 | 252 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 9719.3 |  | №14 2022-07-06 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 1291.082
16 | ОДС | КЛ | ТП143,56,52,50,51,54 | 6 (6.3) | 10,55 2022.07.13 | 13,40 2022.07.13 | В | 2.75 | ТП143,56,52,50,51,54 |  |  | 68 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 8969.3 |  | №17 2022-07-13 | 3.4.2 | 4.12 | 1 | 187
17 | ОДС | КЛ | ТП20,213,28,153,81,21,78,195 | 6 (6.3) | 10,55 2022.07.13 | 13,40 2022.07.13 | В | 2.75 | ТП20,213,28,153,81,21,78,195 |  |  | 1089 | 0 | 1 | 1088 | 0 | 0 | 1 | 1088 | 0 | 9155.3 |  | №18 2022-07-13 | 3.4.13.2 | 4.12 | 1 | 2994.75
[7 empty] | 13: 5291 | 11360.928
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
[7 empty] | 9: 0; 13: 0 | 0
Добавить
Итого по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: |  | х | х | х | х |  | И | 19.4326 | х | х | х | 9254 | 0 | 16 | 3947 | 0 | 0 | 23 | 3940 | 0 | 55005.2 | 0 | х | х | х | 0;1 | 20173.318
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ |  | х | х | х | х |  | П | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 0 | х
- по аварийным ограничениям |  | х | х | х | х |  | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | х
- по внерегламентным отключениям |  | х | х | х | х |  | В | 19.4326 | х | х | х | 3963 | 0 | 16 | 3947 | 0 | 0 | 23 | 3940 | 0 | 55005.2 | 0 | х | х | х | 0;1 | х
- по внерегламентным отключениям,учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности |  | х | х | х | х |  | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | 1 | х
Должность | [6 empty] | 2-я категория надежности 15: Ф. И. О.
Примечание
1 Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
2 "П" - плановое отключение, связанное с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ в соответствии с разделом III Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "А" - аварийное ограничение, связанное с введением в действие графиков аварийного ограничения режима потребления в соответствии с пунктами 40-46 Правил полного и(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии; "В" - внерегламентное отключение в соответствии с пунктом 47 Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии
3 указывается 0 (ноль), если прекращение передачи электрической энергии не включается в расчет показателей надежности, что соответствует кодам организационных причин аварии в соответствии с приложением N 2 приказа Минэнерго России N 90 и в соответствии с положениями Методических указаний утв. приказом МИНЭНЕРГО № 1256 ; указывается 1 (один), если прекращение передачи электрической энергии включается в расчет показателей надежности, что соответствует кодам организационных причин аварии в соответствии с приложением N 2 приказа Минэнерго России N 90 и в соответствии с положениями Методических указаний утв. приказом МИНЭНЕРГО № 1256 ;.

## Форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года
МУП "Александровэлектросеть" Александровского района
Наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Расчет предприятия | Расчет Экспертов | Метод определения
|  | 2022 год | 2020 год
1 | 2 | 4 | 5 | 6
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 9331 |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт.
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 1309
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 8022
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi ), час. | 1.2175 | 0 | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.56703 | 0 | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны 1
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi ), час. | 0 | - | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 Формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0 | - | сумма по столбцу 13 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ( столбец 13 Формы 8.1 / пункт 1 Формы 8.3) При этом учитываются только те события, по которым значения в столбце 8 равны "П"
_________________________________________________________________________
Должность Ф.И.О. Подпись

## Форма 3.1-3.2
Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2022 г., Птпр
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров
Форма 3.1
Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети за 2022 г.
№ п/п | Наименование | Расчет предприятия | Расчет Экспертов
1 | 2 | 3 | 4
1 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 155
2 | Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр)
max (1, Nзаяв_тпр - Nнсзаяв_тпр) |  | 155 | 1
Пзаяв_тпр |  | 1 | 1
Форма 3.2
Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети за 2022 г.
№ п/п | Наименование | 2022 год | 2020 год
1 | 2 | 3 | 4
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 136
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 0
max (1, Nсд_тпр - Nнссд_тпр) |  | 136 | 1
Пнс_тпр |  | 1 | 1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети за 2022 г., Птпр
Птпр |  | 1 | 1

## 1-1.4
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров
1. Общая информация о сетевой организации
1.1. Количество транзитных потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей
| На 01.01.2022 год |  |  |  | На 01.01.2023 год |  |  |  | Динамика изменений в сравнении с 2022г.
Категория надежности | Юридические лица |  | Физические лица |  | Юридические лица |  | Физические лица |  | Юридические лица |  | Физические лица
| СН2 | НН | СН2 | НН | СН2 | НН | СН2 | НН | СН2 | НН | СН2 | НН
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 115 | 35 |  | 15 | 115 | 35 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: | 168 | [7 empty] | -168
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии.
| Количество точек поставки всего на 01.01.2022 год |  |  | Количество точек поставки всего на 01.01.2023 год |  |  | Динамика изменений в сравнении с 2022г.
| Оборудованы приборами учета |  | Не оборудованы приборами учета | Оборудованы приборами учета |  | Не оборудованы приборами учета | Оборудованы приборами учета |  | Не оборудованы приборами учета
| Возм. дист. сбора д. | Без возм. дист. сбора д. |  | Возм. дист. сбора д. | Без возм. дист. сбора д. |  | Возм. дист. сбора д. | Без возм. дист. сбора д.
Юридические лица | 194 | 1106 |  | 303 | 1211 |  | 109 | 105 | 0
МКД (многоквартирные дома) | 131 | 505 | 4 | 380 | 263 |  | 249 | -242 | -4
Физические лица | 2844 | 3348 | 1140 | 3086 | 2944 | 1140 | 242 | -404 | 0
Бесхозяйные объекты | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Всего: | 9272 |  |  | 9331 |  |  | 59
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации
Динамика изменения основных производственных средств:
Наименование | На 01.01.2022г. |  | На 01.01.2023г. |  | В сравнении с 2022г.
Кабельные ЛЭП 6кВ (км) | 130.61 |  | 135.09 |  | 4.48
Воздушные ЛЭП 6кВ (км) | 22.49 |  | 22.74 |  | 0.25
РП (шт) | 9 |  | 9 |  | 0
ТП (шт) | 87 |  | 93 |  | 6
КТП (шт) | 57 |  | 66 |  | 9
Кабельные ЛЭП 0,4кВ (км) | 57.78 |  | 60.13 |  | 2.35
Воздушные ЛЭП 0,4кВ (км) | 247.33 |  | 241.42 |  | -5.91
Всего низковольтных ЛЭП (км) | 305.11 |  | 301.58 |  | -3.53
Всего кабельных и воздушных ЛЭП (км) | 458.21 |  | 459.37 |  | 1.16
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства
Наименование | На 01.01.2022г. |  | На 01.01.2023г. |  | В сравнении с 2022г.
Кабельные ЛЭП 6кВ | 65% |  | 66% |  | 1%
Воздушные ЛЭП 6кВ | 30% |  | 31% |  | 1%
РП и ТП | 80% |  | 82% |  | 2%
КТП | 29% |  | 29% |  | 0%
Кабельные ЛЭП 0,4кВ | 80% |  | 80% |  | 0%
Воздушные ЛЭП 0,4кВ | 70% |  | 71% |  | 1%

## 2.1
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2021 | 2022 | Динамика изменения
1. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi),шт | 0.86365 | 1.2175 | 0.3539
1.1. | ВН (110 кВ и выше) |  |  | -
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | -
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.12116 | 0.1708 | 0.049646
1.4. | НН (до 1 кВ) | 0.74249 | 1.0467 | 0.30425
2. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi),шт | 0.36339 | 0.56703 | 0.20364
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | -
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | -
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.050978 | 0.079546 | 0.028568
2.4. | НН (до 1 кВ) | 0.31241 | 0.48749 | 0.17508
3. | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 0 | 0 | 0
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | -
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | -
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
3.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
4. | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 0 | 0 | 0
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | 0 | 0 | -
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | 0 | 0 | -
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0 | 0 | 0
4.4. | НН (до 1 кВ) | 0 | 0 | 0
5. | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | -

## 2.2-2.4
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров
Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi),шт |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, (Пsaifi),шт |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
| ВН | CH I | CH II | HH | ВН | CH I | CH II | HH | ВН | CH I | CH II | HH | ВН | CH I | CH II | HH
МУП "Александровэлектросеть" | 0 | 0 | 0.1708 | 1.0467 | 0 | 0 | 0.079546 | 0.48749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015004 | -
Для обеспечения качества оказания услуг по передаче электроэнергии, надежного и безопасного функционирования производственно-
технических объектов и предотвращения аварийных ситуаций
на предприятии выполнялись работы:
1) По капитальному ремонту сетей: сумма затрат - 7211,1 тыс. руб.
Отремонтировано на 3355,18 тыс. руб. |  |  | -
- 1,03 км кабельных линий 6/0,4 кВ;
- 6,0 км воздушных линий 0,4 кВ .;
- выполнены ремонтные работы в 20 (двадцати) ТП и РП ;
- отремонтировано производственных помещений на сумму ____3855,92__ тыс.руб.
2) Для выполнения мероприятий Инвестиционной программы : использовано - 24545,89 тыс. рублей (план. фин. - 24545,89 тыс.руб.)
1. Модернизация :
1.1 Замена пяти камер с масляными выключателями на камеры с вакуумными выключателями в _ РП-1_______________ | [9 empty] | в РП-1
2 Реконструкция линий электропередачи :
2.1 Реконструкция ВЛ-6 кВ от ТП-26 до ТП-119 (протяженность ЛЭП по трассе км) | [7 empty] | 0.9 | км )
2.2_ Замена трансформатора ТМ-400кВА на трансформатор 630 кВА в ТП-65,ТП-36, ТП--77 | [8 empty] | ТП-77 | , ТП-55
2.3_Замена выключателей нагрузки тип ВНА -10/630-20У2 в ТП-65, ТП-68, ТП-16 | [8 empty] | (10 ед.)
2.4__Вводимая мощность - 3,32 МВА
3. Развитие и модернизация учета потребления электрической энергии на сумму __________________ тыс. руб | [8 empty] | 6411,11 тыс. руб.
3.1 Внедрение АИИСКУЭ с установкой приборов учета на ГБПС (ПУ – 258шт.) маршрутизатор - ____________ шт.) | [7 empty] | .
4. Новое строительство :
4.1 Строительство КЛ-6кВ от ТП-____________ до ТП-_____________ взамен существующей (протяженность ЛЭП ______________км) | ТП-53 до ТП-57 протяженностью 0.4 км | до ТП-63 | ТП-63 |  | (протяженность по трассе |  |  |  | 0,5 км | )
4.2 Строительство кабельной врезки для включения ТП-192 в КЛ-6 кВ ТП-16 -ТП-13 | [8 empty] | (протяженность по трассе |  |  |  | 0,4 км | )
4.3 Строительство новой ТП-24 взамен существующей (трансформаторная мощность 2х400 кВА)___________________________ | [9 empty] | - | ул. Октябрьская
2.4. Нет прочей информации, касающейся качества оказания услуг по передаче электрической энергии.

## 3.1-3.5
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров
Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации: информация по данному пункту размещается на сайте МУП «Александровэлектросеть» в разделе «Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения».
3.2 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению:
Организация системы обратной связи и личного кабинета через сеть Интернет, с использованием которого возможно обеспечить контроль за заключением и исполнение технологического присоединения
http://www.mupaes.ru/auth/enter.php
Наличие официального сайта в сети Интернет |  |  | http://mupaes.narod.ru/
Наличие интернет-приемной. В Интернет-приемной Вы можете направить обращение с запросом справочной информации (консультации) по вопросам осуществления технологического присоединения, оказания услуг по передаче электрической энергии, организации учета электрической энергии, обслуживания потребителей
Наличие офиса очного обслуживания клиентов.
Наличие калькулятора, с использование которого возможно расчитать стоимость технологического присоединенияк сетям сетевой организации | [9 empty] | есть
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению: прочая информация отсутствует.
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации
№ | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [24 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  |  |  | не менее 670 кВт |  |  |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения
1. | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 97 | 73 | 143 | 112 | -31 | 28 | 28 | 35 | 30 | -5 | 7 | 8 | 4 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29
2. | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 91 | 68 | 128 | 99 | -29 | 26 | 24 | 29 | 26 | -3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27
3. | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 15 | 14 | 10 | 15 | 5 | 15 | 14 | 10 | 15 | 5 | 30 | 30 | 20 | 15 | -5 | 30 | 30 | 20 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 86 | 67 | 110 | 93 | -17 | 22 | 22 | 24 | 19 | -5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19
6. | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 68 | 37 | 79 | 114 | 35 | 10 | 9 | 14 | 21 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
7. | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 120 | 110 | 100 | 100 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
3.5 Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации ( не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интероктивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотреных настоящим пунктом)*МУП "Александровэлектросеть"
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  |  |  | 150 |  |  |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I-II | III |  |  | I-II | III |  |  | I-II | III | I-II |  |  | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии | Х | Х |  |  | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |  |  | Х
500- сельская местность/ 300-городская местность | Да | КЛ | Х
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
* расчет проведен с применением ставок за единицу максимальной мощности
На официальном сайте предприятия МУП "Александровэлектросеть" существует интерактивный инструмент, с помощью которого автоматически рассчитыватется стоимость технологического присоединения при вводе параметров

## 4.1-4.8
Приложение № 7 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
4. Качество обслуживания
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров
№ | Категории обращений потребителей | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам
|  | Очная форма |  |  |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  |  |  | Прочее
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Динамика изменения
1. | Всего обращений потребителей, в том числе: | 188 | 132 | 115 | 36 | -79 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 6 | 24 | 105 | 81 | 2 | 4 | 3 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | осуществление технологического присоединения | 110 | 118 | 112 | 12 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | 100 | 76 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | прочее | 78 | 14 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Заявка на оказание услуг | 188 | 132 | 115 | 57 | -58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 3 | 6 | 24 | 100 | 76 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по технологическому присоединению | 142 | 111 | 102 | 55 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24 | 100 | 76 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | организация коммерческого учета электрической энергии | 46 | 21 | 13 | 2 | -11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес |  |  | Номер телефона, e-mail | Режим работы | Предоставляемые услуги |  |  | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. |  |  | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1. | МУП "Александровэлектросеть" | Пункт обслуживания потребителей | 601650, Владимирская область, г. Александров, Красный переулок, д.8 |  |  | тел. (49244) 2-34-30, факс (49244) 2-27-36 | 8.00-17.00 (Обед с 12.00-13.00) | Согласно Приказу Минэнерго РФ от 15 апреля 2014 г. № 186 |  |  | 0 | 5 | 0
4.3. Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
| Наименование | [6 empty] | Единица измерения |  |  |  | Информация
1. | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов | [6 empty] | номер телефона |  |  |  | Пункт обслуживания потребителей: 8(49244)-3-34-30 Диспетчерская: 8(49244) 3-34-34
2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | [6 empty] | ед.
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | [6 empty] | ед.
2.2. | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | [6 empty] | ед.
3. | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | [6 empty] | мин.
4. | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | [6 empty] | мин.
4.4. Наибольшее число зарегистрированных обращений в 2022 году относится к категории осуществления технологического присоединения в с использованием сети Интернет
4.5. Дополнительные услуги, оказываемых потребителю- отсутствуют.
4.6. Пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территории других государств, матери-одиночки, участники ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан обслуживаются вне очереди.
4.7. Опросы потребителей проводились (Отчет об итогах изучений мнения потребителей о качестве обслуживания МУП "Александровэлектросеть" за 2022год.)
4.8. Организация системы обратной связи и личного кабинета через сеть Интернет. Наличие официального сайта в сети Интернет. Наличие интернет-приемной. Наличие офиса очного обслуживания клиентов.

## 4.7
4.7. | Отчет об итогах изучения мнения потребителей о качестве обслуживания МУП «Александровэлектросеть» за 2022 год
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров | В целях повышения качества и доступности предоставления потребителям услуг и в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ "О Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций" от 15.04.2014 № 186 проведен опрос мнения потребителей о качестве обслуживания.
Опрос мнения потребителей услуг проводился путем письменного и устного опроса (анкетирования).
Всего в опросе приняло участие 50 потребителей.
| Вид услуги и вопросы, по которым обращались участники целевого опроса в МУП «Александровэлектросеть» | Количество услуг, вопросов | В процентах
| Осуществление технологического присоединения | 44 | 88
| Оказание услуг по передаче электроэнергии | - | -
| Организация учета электрической энергии | 8 | 16
| Организация обслуживания потребителей | - | -
| Жалоба | 0 | 0
| Консультация/справочная информация | 18 | 36
| Несоответствие качества электроэнергии техническим регламентам | - | -
| Перерывы в передаче электроэнергии, прекращение или ограничение режима передачи | 2 | 4
Участники целевого опроса 42 раз обращались в МУП «Александровэлектросеть»:
| Способ обращения | Количество обращений | В процентах
| Лично в офис обслуживания | 9 | 21.4
| По телефону в офис обслуживания | 8 | 19.1
| По телефону «Горячая линия» | 10 | 23.8
| Через официальный сайт в сети Интернет | 12 | 28.6
| Письменное обращение | 4 | 9.5
| Оценка достоверности, полноты и доступности предоставленной информации | Количество оценок | В процентах
| Отлично | 38 | 90
| Хорошо | 4 | 9.5
| Удовлетворительно | - | -
| Неудовлетворительно | - | -
| Плохо | - | -
| Оценка работы специалистов МУП «Александровэлектросеть» | Количество оценок | В процентах
| Отлично | 38 | 90
| Хорошо | 4 | 9.5
| Удовлетворительно | - | -
| Неудовлетворительно | - | -
| Плохо | - | -
40% участников целевого опроса (20 человек) лично посетили офис обслуживания потребителей:
| Оценка уровня комфорта и условий при обслуживании в офисе | Количество оценок | В процентах
| Отлично | 18 | 90
| Хорошо | 2 | 10
| Удовлетворительно | - | -
| Неудовлетворительно | - | -
| Плохо | - | -
| Время, затраченное потребителем на ожидание в очереди и обслуживание при личном посещении офиса | Количество потребителей | В процентах
| Менее 15 минут | 16 | 80%
| От 15 до 30 минут | 4 | 20%
| Более 30 минут | - | -
30% участников целевого опроса 15 человек) обращались в офис обслуживания потребителей по телефону:
| Время ожидания ответа по телефону офиса обслуживания потребителей с момента соединения до момента ответа специалиста | Количество обращений по телефону | В процентах
| Менее 2 минут | 15 | 100%
| От 2 до 5 минут | - | -
| Более 5 минут | - | -
| Продолжительность телефонного разговора потребителя со специалистом офиса обслуживания МУП «Александровэлектросеть» | Количество ответов | В процентах
| Менее 2 минут | 8 | 53%
| От 2 до 5 минут | 7 | 47%
| Более 5 минут | - | -
10% участников целевого опроса (5 человек) обращались в письменном виде:
| Потребитель получил ответ на письменное обращение в следующие сроки | Количество ответов | В процентах
В течение 1 рабочего дня
| В течение 15 дней | 5 | 100
| В течение 30 дней | - | -
| Более 30 дней | - | -
По итогам проведенного опроса можно сделать вывод о высоком уровне и качестве предоставляемых услуг.

## 4.9
4.9. Информация по результатам обращений потребителей за 2022 год
4.9. Информация по результатам обращений потребителей за 2022 год
МУП "Александровэлектросеть" г. Александров | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 1 | 2022-01-13 | 10.40 |  |  |  | + |  |  |  | + | [17 empty] | В соответствии с действующим законодательством выполнены все мероприятия необходимые для технлогического присоединения потребителей к сетям МУП"Александровэлектросеть" | В соответствии с действующим законодательством планируется выполнить комплекс мероприятий, необходимых для технологического присоединения потребителей к сетям МУП "Александровэлектросеть"
2 | 2 | 2022-01-17 | 13.30 |  | + |  |  |  | +
3 | 3 | 2022-01-21 | 11.40 | + | [17 empty] | +
4 | 4 | 2022-01-21 | 13.20 | + | [17 empty] | +
5 | 5 | 2022-01-24 | 12.00 |  |  |  | + |  |  | +
6 | 6 | 2022-01-24 | 14.20 | + | [17 empty] | +
7 | 7 | 2022-01-24 | 15.40 | + | [17 empty] | +
8 | 8 | 2022-01-31 | 11.00 | + | [17 empty] | +
9 | 9 | 2022-02-01 | 10.20. | + |  |  |  |  | +
10 | 10 | 2022-02-02 | 13.15 |  |  |  | + |  |  | +
11 | 11 | 2022-02-24 | 14.20 | + | [6 empty] | +
12 | 12 | 2022-02-24 | 15.50 |  |  |  | + |  |  | +
13 | 13 | 2022-02-28 | 14.10 | + | [6 empty] | +
14 | 14 | 2022-02-28 | 16.05 |  |  |  | + |  |  | +
15 | 15 | 2022-03-01 | 10.30 |  | + |  |  |  | +
16 | 16 | 2022-03-02 | 11.45 | + |  |  |  |  | +
17 | 17 | 2022-03-02 | 14.20 | + | [17 empty] | +
18 | 18 | 2022-03-14 | 09.30 |  |  | + |  |  | +
19 | 19 | 2022-03-18 | 13.20 | + | [7 empty] | +
20 | 20 | 2022-03-18 | 16.10 |  |  |  | + |  |  | +
21 | 21 | 2022-03-21 | 13.40 |  |  |  | + |  |  | +
22 | 22 | 2022-03-24 | 09.15 | + | [17 empty] | +
23 | 23 | 2022-03-28 | 16.40 |  |  | + | [12 empty] | +
24 | 24 | 2022-03-31 | 10.00 | + |  |  |  |  | +
25 | 25 | 2022-04-04 | 10.30 |  |  | + |  |  | +
26 | 26 | 2022-04-05 | 08.40 | + | [17 empty] | +
27 | 27 | 2022-04-11 | 11.30 |  |  |  | + |  |  | +
28 | 28 | 2022-04-15 | 10.50 |  | + | [8 empty] | +
29 | 29 | 2022-04-18 | 16.50 | + | [7 empty] | +
30 | 30 | 2022-04-19 | 15.00 |  | + | [8 empty] | +
31 | 31 | 2022-04-19 | 16.20 | + | [6 empty] | +
32 | 32 | 2022-04-20 | 10.00 |  |  | + | [12 empty] | +
33 | 33 | 2022-04-25 | 11.40
34 | 34 | 2022-04-25 | 14.10 | + | [17 empty] | +
35 | 35 | 2022-04-25 | 14.40 |  | + | [8 empty] | +
36 | 36 | 2022-04-28 | 13.45
37 | 37 | 2022-04-29 | 10.05 |  |  | + | [12 empty] | +
38 | 38 | 2022-04-29 | 13.40 | + | [7 empty] | +
39 | 39 | 2022-05-11 | 10.00 |  | + | [8 empty] | +
40 | 40 | 2022-05-16 | 13.45 | + |  |  |  |  | +
41 | 41 | 2022-05-16 | 08.40 |  | + | [8 empty] | +
42 | 42 | 2022-05-19 | 13.05 | + | [17 empty] | +
43 | 43 | 2022-05-23 | 10.50 |  | + | [8 empty] | +
44 | 44 | 2022-05-25 | 11.05 |  | + |  |  |  | +
45 | 45 | 2022-05-25 | 09.40 |  | + | [8 empty] | +
46 | 46 | 2022-05-25 | 13.40 | + |  |  |  |  | +
47 | 47 | 2022-05-31 | 15.00 | + | [17 empty] | +
48 | 48 | 2022-06-03 | 10.15 | + | [17 empty] | +
49 | 49 | 2022-06-03 | 16.10 | + | [17 empty] | +
50 | 50 | 2022-06-06 | 11.45 | + | [7 empty] | +
51 | 51 | 2022-06-06 | 15.20 | + | [17 empty] | +
52 | 52 | 2022-06-16 | 13.10 |  | + | [8 empty] | +
53 | 53 | 2022-06-16 | 16.40 | + | [17 empty] | +
54 | 54 | 2022-06-17 | 10.05 | + |  |  |  |  | +
55 | 55 | 2022-06-20 | 09.40 | + | [17 empty] | +
56 | 56 | 2022-06-20 | 13.30 |  | + | [8 empty] | +
57 | 57 | 2022-06-20 | 16.50 | + | [17 empty] | +
58 | 58 | 2022-06-23 | 13.05 | + | [17 empty] | +
59 | 59 | 2022-06-24 | 09.40 | + | [13 empty] | +
60 | 60 | 2022-06-28 | 16.15 | + | [17 empty] | +
61 | 61 | 2022-06-28 | 13.20 | + | [17 empty] | +
62 | 62 | 2022-06-29 | 16.30 | + | [7 empty] | +
63 | 63 | 2022-06-29 | 16.50 | + | [17 empty] | +
64 | 64 | 2022-06-30 | 10.30 | + | [17 empty] | +
65 | 65 | 2022-06-30 | 13.40 |  | + | [8 empty] | +
66 | 66 | 2022-06-30 | 10.00 | + | [14 empty] | +
67 | 67 | 2022-07-04 | 10.40 | + | [17 empty] | +
68 | 68 | 2022-07-04 | 16.50 | + | [17 empty] | +
69 | 69 | 2022-07-05 | 13.55 |  | + | [8 empty] | +
70 | 70 | 2022-07-05 | 16.00 | + | [17 empty] | +
71 | 71 | 2022-07-06 | 13.40 | + | [17 empty] | +
72 | 72 | 2022-07-11 | 10.15 | + | [13 empty] | +
73 | 73 | 2022-07-11 | 16.40 |  | + | [6 empty] | +
74 | 74 | 2022-07-12 | 13.10 | + | [17 empty] | +
75 | 75 | 2022-07-12 | 16.40 | + | [14 empty] | +
76 | 76 | 2022-07-12 | 16.55 | + | [17 empty] | +
77 | 77 | 2022-07-20 | 08.40 |  | + | [11 empty] | +
78 | 78 | 2022-07-20 | 09.20 | + | [7 empty] | +
79 | 79 | 2022-07-20 | 13.10 | + | [17 empty] | +
80 | 80 | 2022-07-20 | 13.10 | + | [15 empty] | +
81 | 81 | 2022-07-22 | 11.50 | + | [17 empty] | +
82 | 82 | 2022-07-26 | 10.08 | + | [8 empty] | +
83 | 83 | 2022-07-26 | 11.00 | + | [17 empty] | +
84 | 84 | 2022-07-28 | 10.40 |  | + | [6 empty] | +
85 | 85 | 2022-07-29 | 16.15 | + | [14 empty] | +
86 | 86 | 2022-08-01 | 08.15 | + | [17 empty] | +
87 | 87 | 2022-08-01 | 10.05 | + | [9 empty] | +
88 | 88 | 2022-08-04 | 16.20 |  | + | [8 empty] | +
89 | 89 | 2022-08-04 | 11.45 | + | [17 empty] | +
90 | 90 | 2022-08-04 | 10.00 | + | [15 empty] | +
91 | 91 | 2022-08-04 | 09.40 |  | + | [8 empty] | +
92 | 92 | 2022-08-10 | 11.20 | + | [17 empty] | +
93 | 93 | 2022-08-10 | 16.00 | + | [17 empty] | +
94 | 94 | 2022-08-12 | 14.00 | + | [13 empty] | +
95 | 95 | 2022-08-12 | 15.00 | + | [17 empty] | +
96 | 96 | 2022-08-16 | 13.10 | + | [17 empty] | +
97 | 97 | 2022-08-16 | 16.00 | + | [17 empty] | +
98 | 98 | 2022-08-19 | 10.20 | + | [15 empty] | +
99 | 99 | 2022-08-19 | 15.40 | + | [17 empty] | +
100 | 100 | 2022-08-21 | 11.40 | + | [11 empty] | +
101 | 101 | 2022-08-22 | 11.00 | + | [7 empty] | +
102 | 102 | 2022-08-22 | 13.20 | + | [17 empty] | +
103 | 103 | 2022-08-22 | 16.10 | + | [8 empty] | +
104 | 104 | 2022-08-23 | 14.00 | + | [17 empty] | +
105 | 105 | 2022-08-30 | 15.10 | + | [17 empty] | +
106 | 106 | 2022-08-31 | 10.10 | + | [7 empty] | +
107 | 107 | 2022-09-05 | 10.20 | + | [17 empty] | +
108 | 108 | 2022-09-05 | 16.10 | + | [19 empty] | +
109 | 109 | 2022-09-08 | 13.40 | + | [17 empty] | +
110 | 110 | 2022-09-09 | 16.00 | + | [7 empty] | +
111 | 111 | 2022-09-12 | 16.00 | + | [17 empty] | +
112 | 112 | 2022-09-13 | 14.10 |  | + | [11 empty] | +
113 | 113 | 2022-09-15 | 13.50 | + | [9 empty] | +
114 | 114 | 2022-09-16 | 10.40 |  | + | [6 empty] | +
115 | 115 | 2022-09-20 | 16.50 | + | [17 empty] | +
116 | 116 | 2022-09-21 | 14.40 |  | + | [6 empty] | +
117 | 117 | 2022-09-21 | 16.00 |  | + | [8 empty] | +
118 | 118 | 2022-09-26 | 15.30 |  |  |  | + |  | +
119 | 119 | 2022-09-26 | 16.10 | + | [17 empty] | +
120 | 120 | 2022-09-26 | 16.55 |  | + | [6 empty] | +
121 | 121 | 2022-09-28 | 15.20 |  | + | [8 empty] | +
122 | 122 | 2022-09-30 | 16.10 | + | [17 empty] | +
123 | 123 | 2022-09-30 | 16.45 |  |  |  | + |  | +
124 | 124 | 2022-10-04 | 16.45 |  |  |  | + |  |  | +
125 | 125 | 2022-10-10 | 15.05 | + | [19 empty] | +
126 | 126 | 2022-10-11 | 17.00 | + | [17 empty] | +
127 | 127 | 2022-10-17 | 11.20 |  | + | [11 empty] | +
128 | 128 | 2022-10-17 | 16.30 |  |  |  | + |  |  | +
129 | 129 | 2022-10-17 | 17.00 |  |  |  | + |  |  | +
130 | 130 | 2022-10-19 | 10.40 | + | [17 empty] | +
131 | 131 | 2022-10-21 | 15.20 | + | [17 empty] | +
132 | 132 | 2022-11-09 | 13.40 | + | [17 empty] | +
133 | 133 | 2022-11-09 | 16.00 | + | [17 empty] | +
134 | 134 | 2022-11-10 | 13.10 | + | [17 empty] | +
135 | 135 | 2022-11-16 | 10.05 | + | [17 empty] | +
136 | 136 | 2022-11-17 | 11.20 | + | [17 empty] | +
137 | 137 | 2022-11-23 | 11.00 | + | [17 empty] | +
138 | 138 | 2022-11-24 | 13.20 | + | [17 empty] | +
139 | 139 | 2022-11-24 | 14.05 | + | [17 empty] | +
140 | 140 | 2022-11-29 | 17.00 | + | [17 empty] | +
141 | 141 | 2022-11-29 | 15.40 | + | [17 empty] | +
142 | 142 | 2022-12-02 | 13.40 | + | [17 empty] | +
143 | 143 | 2022-12-15 | 15.05 | + | [17 empty] | +
144 | 144 | 2022-12-20 | 11.00 | + | [17 empty] | +