## Декабрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2018 | года
МУП "Александровэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ОДС | ТП | ТП 141,125,187,131,124,200,211,159,105,166,126,106,36,103,100,15 | 6 (6.3) | 20,11 2018.12.08 | 22,11 2018.12.08 | В | 2 | 2 | 2 | КЛ-6кВ ТП 126-ТП36 | Канализационная станция,Школа интернат |  | 841 | 0 | 2 | 839 | 0 | 0 | 45 | 796 | 0 | 1807 |  | №632 2018-12-08 | 3.4.12 | 4.12 | 1
[8 empty] | 2 | [5 empty] | 841
1682

## Ноябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | ноябрь | месяц | 2018 | года
МУП "Александровэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ ЦРП - ТП-201 | 6 (6.3) | 15,10 2018.11.14 | 15,38 2018.11.14 | В | 0.46667 | 2 | 2 | ТП-201, ТП-86 |  | Красный переулок 15,ул.Данилова 19,ул.Данилова 20,ул.Данилова 21,ул.Институтская 2,ул.Свердлова 1,ул.Свердлова 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 214 |  | №615 2018-11-14 | 3.4.12 | 4.12 | 1
2 | ОДС | ТП | ТП 202 ТР-Р 1 | 6 (6.3) | 06,30 2018.11.22 | 08,15 2018.11.22 | В | 1.75 | 2 | 2 | ТП 202 ТР-Р 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 400 |  | №620 2018-11-22 | 3.4.11 | 4.10 | 1
3 | ОДС | ТП | ТП 141,125,187,131,124,200,211,159,105,166,126,106,36,103,100,15 | 6 (6.3) | 01,15 2018.11.30 | 05,50 2018.11.30 | В | 4.5833 | 2 | 2 | ВЛ-6кВ ТП 125-ТП15 | Канализационная станция,Школа интернат |  | 841 | 0 | 2 | 839 | 0 | 0 | 45 | 796 | 0 | 1807 |  | №625 2018-11-30 | 3.4.12 | 4.12 | 1
[8 empty] | 6.8 | [5 empty] | 857
5827.6

## Октябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | октябрь | месяц | 2018 | года
МУП "Александровэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ фид. 646 | 6 (6.3) | 02,15 2018.10.10 | 02,20 2018.10.10 | В | 0.08333 | 2 | 2 | ТП-86, ТП-201 |  | МКЖД Свердлова д.3, Свердлова д.1, Данилова, д.20, Данилова 21 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 314 |  | №601 2018-10-10 | 3.4.12 | 4.12 | 1
2 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ фид. 624 | 6 (6.3) | 02,30 2018.10.10 | 02,45 2018.10.10 | В | 0.25 | 2 | 2 | ТП-194, ТП-42, ТП-88, ТП-80, ТП-82, ТП-47, ТП-109 |  | Котельная ЦРММ, Канализационная насосная станция, Котельная ул.Маяковского | 250 | 0 | 6 | 244 | 0 | 0 | 43 | 207 | 0 | 1031 |  | №602 2018-10-10 | 3.4.10 | 4.16 | 1
3 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ ТП-57 - ТП-63 | 6 (6.3) | 09,40 2018.10.22 | 11,20 2018.10.22 | В | 1.666 | 2 | 2 | ТП-57, ТП-63 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 264 |  | №612 2018-10-22 | 3.4.8 | 4.4 | 1
4 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ ЦРП - ТП-32 | 6 (6.3) | 15,50 2018.10.24 | 16,50 2018.10.24 | В | 1 | 2 | 2 | РП-2, ТП-134, ТП-133, ТП-185, ТП-67, ТП-32 |  | Котельная, МКЖД Красный пер., д.16, МКЖД ул.Базунова, д.17, Красный пер., д.18, Красный пер., д.18/1 | 129 | 0 | 10 | 119 | 0 | 0 | 50 | 79 | 0 | 504 |  | №615 2018-10-24 | 3.4.8 | 4.4 | 1
[8 empty] | 2.9993 | [5 empty] | 413
1238.7233

## Сентябрь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | сентябрь | месяц | 2018 | года
МУП "Александровэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ОДС | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП-21 - КТП-40 - ТП-114 | 6 (6.3) | 09,00 2018.09.04 | 16,00 2018.09.04 | В | 7 | 2 | 2 | ТП-154, ТП-167 |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 200 |  | №511 018-09-04 | 3.4.12 | 4.14 | 1
2 | ОДС | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП-21 - КТП-40 - ТП-114 | 6 (6.3) | 09,00 2018.09.05 | 14,00 2018.09.05 | В | 5 | 2 | 2 | ТП-154, ТП-167 |  |  | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 200 |  | №512 018-09-05 | 3.4.12 | 4.14 | 1
3 | ОДС | ТП | ТП-126 | 6 (6.3) | 14,30 2018.09.17 | 16,00 2018.09.17 | В | 1.5 | 2 | 2 | ТП-126 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 220 |  | №519 2018-09-17 | 3.4.12 | 4.14 | 1
[8 empty] | 13.5 | [5 empty] | 204
2754

## Август
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | август | месяц | 2018 | года
МУП "Александровэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ОДС | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП-15 - ТП-125 | 6 (6.3) | 08,30 2018.08.02 | 12,15 2018.08.02 | А | 3.75 | 2 | 2 | ТП-124, ТП-166, ТП-200 |  |  | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 286 |  | №405 2018-08-02 | 3.4.7 | 4.4 | 1
82.5

## Июль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | июль | 2018 | года
МУП "Александровэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ОДС | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП-14 - ТП-18 | 6 | 00,25 2018.07.05 | 02,55 2018.07.05 | В | 2.5 | 2 | 2 | ТП-11, ТП-14, ТП-23, ТП-18, ТП-101 |  |  | 699 | 0 | 0 | 699 | 0 | 0 | 35 | 664 | 0 | 1406 |  | №513 2018-07-05 | 3.4.11 | 4.14 | 1
2 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ РП-3 - РП-5 | 6 | 07,05 2018.07.23 | 07,30 2018.07.23 | В | 0.416 | 2 | 2 | ТП-79, ТП-44, ТП-10 |  | УФМС (паспортный стол), МКЖД ул. Восстания д. 1, Котельная больничного городка, Морг, Детская больница | 111 | 0 | 8 | 103 | 0 | 0 | 42 | 69 | 0 | 840 |  | №524 2018-07-23 | 3.4.8 | 4.14 | 1
[8 empty] | 2.916 | [5 empty] | 810
2361.96

## Июнь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | июнь | месяц | 2018 | года
МУП "Александровэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
отключений нет

## май
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май | месяц | 2018 | года
МУП "Александровэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ РП-3 - ТП-27 | 6 | 02,00 2018.05.16 | 03,15 2018.05.16 | В | 1.25 | 2 | 2 | ТП-27, ТП-20, ТП-21, ТП-28, ТП-81 |  | Детский сад №27 | 1224 | 0 | 2 | 1222 | 0 | 0 | 26 | 1198 | 0 | 731 |  | №418 2018-05-16 | 3.4.8 | 4.14 | 1
2 | ОДС | РП | РП-7 | 6 | 03,30 2018.05.16 | 04,40 2018.05.16 | В | 1.1667 | 2 | 2 | ТП-141, ТП-126, ТП-36, ТП-100, ТП-129, ТП-189, ТП-124, ТП-200, ТП-166 |  | Канализационная станция | 366 | 0 | 2 | 364 | 0 | 0 | 29 | 337 | 0 | 1463 |  | №419 2018-05-16 | 3.4.8 | 4.14 | 1
3 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ ТП-42 - ТП-80 | 6 | 12,40 2018.05.22 | 14,10 2018.05.22 | В | 1.5 | 2 | 2 | ТП-42, ТП-194, ТП-80, ТП-82, ТП-47, ТП-109 |  | Котельная ул.Маяковского, Котельная ЦРММ, Канализационная насосная станция | 250 | 0 | 6 | 244 | 0 | 0 | 43 | 207 | 0 | 1031 |  | №428 2018-05-22 | 3.4.8 | 4.14 | 1
4 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ ТП-36 - ТП-106 | 6 | 12,00 2018.05.30 | 13,20 2018.05.30 | В | 1.333 | 2 | 2 | ТП-141, ТП-126, ТП-120 |  | Канализационная станция | 50 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 878 |  | №431 2018-05-30 | 3.4.9 | 4.14 | 1
5 | ОДС | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП-135 - ТП-177 | 6 | 12,25 2018.05.30 | 13,40 2018.05.30 | В | 1.25 | 2 | 2 | ТП-101, ТП-23, ТП-12 |  |  | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 9 | 701 | 0 | 562 |  | №432 2018-05-30 | 3.4.9 | 4.14 | 1
[8 empty] | 6.4997 | [5 empty] | 2600
16899.1333

## Апрель
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2018 | года
МУП "Александровэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ОДС | ТП | ТП-43 | 6 | 08,05 2018.04.02 | 09,31 2018.04.02 | В | 1.43 | 2 | 2 | ТП-170, ТП-121, ТП-12, ТП-161, ТП-171, ТП-155, ТП-189 |  |  | 323 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 10 | 313 | 0 | 398 |  | №316 2018-04-02 | 3.4.10 | 4.14 | 1
2 | ОДС | РП | РП1 | 6 | 12,10 2018.04.05 | 13,15 2018.04.05 | В | 1.08 | 2 | 2 | ТП-62, ТП-53 |  |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 717 |  | №318 2018-04-05 | 3.4.10 | 4.14 | 1
3 | ОДС | ТП | ТП-27 МТЗ ВВ яч№6 | 6 | 10,30 2018.04.13 | 11,00 2018.04.13 | В | 0.5 | 2 | 2 | ТП-20, ТП-21, ТП-28, ТП-81 |  | детский сад №27 | 1013 | 0 | 2 | 1011 | 0 | 0 | 19 | 994 | 0 | 580 |  | №416 2018-04-13 | 3.4.10 | 4.14 | 1
4 | ОДС | ВЛ | ВКЛ-6кВ КТП-28 - КТП-153 | 6 | 11,50 2018.04.13 | 12,10 2018.04.13 | В | 0.33333 | 2 | 2 | ТП-18, ТП-138, ТП-40, ТП-154, ТП-167, ТП-114 |  |  | 443 | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 19 | 424 | 0 | 999 |  | №417 2018-04-13 | 3.4.10 | 4.14 | 1
5 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ фид.№636 | 6 | 16,20 2018.04.17 | 17,30 2018.04.17 | В | 1.167 | 2 | 2 | РП-9, РП-8, ТП-65, ТП-95 |  | МКЖД по ул.Королева 4 к.1, МКЖД по ул.Королева 4 к.2, МКЖД по ул.Королева 4 к.3, МКЖД по ул. Королева,д8, МКЖД по ул.Королева д.18, МКЖД по ул.Королева д.20, МКЖД по ул.Королева д.22 МКЖД по ул. Королева,д12, МКЖД по ул. Королева,д14, МКЖД по ул. Королева,д16, | 67 | 0 | 22 | 45 | 0 | 0 | 34 | 33 | 0 | 903 |  | №423 2018-04-17 | 3.4.8 | 4.12 | 1
6 | ОДС | ТП | РТП - 8 | 6 | 16,20 2018.04.17 | 17,45 2018.04.17 | В | 1.416 | 2 | 2 | ТП-191, ТП-182 |  | МКЖД по ул. Жулева д.3, МКЖД по ул. Жулева д.5, Детский сад №7, МКЖД по ул.Жулева д.2, МКЖД по ул.Жулева д.4, Спорткомплекс Олимп | 18 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 362 |  | №424 2018-04-17 | 3.4.8 | 4.12 | 1
7 | ОДС | ТП | ТП-101 | 6 | 16,15 2018.04.21 | 16,55 2018.04.21 | В | 0.667 | 2 | 2 | ТП-23, ТП-135, ТП-136, ТП-98, ТП-177 |  |  | 474 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 4 | 470 | 0 | 676 |  | №432 2018-04-21 | 3.4.10 | 4.14 | 1
[8 empty] | 6.5933 | [5 empty] | 2368
15613.0125

## Март
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | март | месяц | 2018 | года
МУП "Александровэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ОДС | ТП | ТП-125 | 6 | 14,25 2018.03.01 | 16,10 2018.03.01 | В | 1.75 | 2 | 2 | ТП-200, ТП-124 |  |  | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 12 |  | 250 |  | №11 2018-03-01 | 3.4.7 | 4.14 | 1
[8 empty] | 1.75 | [5 empty] | 21
36.75

## Февлаль
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | февраль | месяц | 2018 | года
МУП "Александровэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ОДС | ВЛ | ВЛ-6кВ ТП-28 - ТП-153 | 6 | 13,50 2018.02.26 | 15,30 2018.02.26 | В | 1.667 | 2 | 2 | ТП-21, ТП-28, ТП-81, ТП-153 |  | Детский сад №27 | 771 | 0 | 2 | 769 | 0 | 0 | 10 | 761 |  | 677 |  | №9 2018-02-26 | 3.4.10 | 4.12 | 1
2 | ОДС | КЛ | КЛ-6кВ ТП-191 - РП-9 | 6 | 13,55 2018.02.26 | 14,30 2018.02.26 | В | 0.583 | 2 | 2 | РП-9, РТП-8, ТП-95, ТП-182, ТП-65 |  | МКЖД по ул.Королева 4 к.1, МКЖД по ул.Королева 4 к.2, МКЖД по ул.Королева 4 к.3, МКЖД по ул. Королева,д8, МКЖД по ул.Королева д.18, МКЖД по ул.Королева д.20, МКЖД по ул.Королева д.22 МКЖД по ул. Королева,д12, МКЖД по ул. Королева,д14, МКЖД по ул. Королева,д16, Детский сад №7, МКЖД по ул.Жулева д.2, МКЖД по ул.Жулева д.4, Спорткомплекс Олимп | 79 | 0 | 30 | 49 | 0 | 0 | 46 | 33 |  | 1153 |  | №10 2018-02-26 | 3.4.8 | 4.12 | 1
[8 empty] | 2.25 | [5 empty] | 850
1912.5

## Январь
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | январь | месяц | 2018 | года
МУП "Александровэлектросеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ОДС | РП | РП-3 яч.19 | 6 | 13,30 2018.01.06 | 15,15 2018.01.06 | В | 1.75 | 2 | 2 | ТП-76, ТП-22, ТП-48, ТП-183 |  | Гостиница 1 корпус, Гостиница 2 корпус | 279 | 0 | 5 | 274 | 0 | 0 | 20 | 259 |  | 397 |  | №6 2018-01-06 | 3.4.11 | 4.12 | 1
2 | ОДС | ТП | ТП-77 яч.5 | 6 | 05,30 2018.01.02 | 07,00 2018.01.02 | В | 1.5 | 2 | 2 | ТП-109 |  | Котельная ул.Маяковского | 77 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 4 | 73 |  | 422 |  | №2 2018-01-02 | 3.4.11 | 4.12 | 1
[8 empty] | 3.25 | [5 empty] | 356
1157

## форма 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 9239
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт.
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт.
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 1292
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. | 7947
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки ( ), час. | 1.69
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки ( ), шт. | 1.01
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ ( ), час. | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ ( ), шт. | 0

## Лист1
1682
1157
1912.5
36.75
15613.01
16899.1333
0
2361.96
82.5
2754
1238.7233
5827.6
49565.1766 | 49565.1766