Приложение № 1

к извещению № 8-2012 о проведении запроса котировок

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка приборы учета

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара | Ед изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приборы учета | Счетчик трехфазный прямого включения NP545.24T-4ERLUI(класс точности по активной/реактивной энергии 1,0/2,0) , номинальный/ максимальный ток 5/80 А, трансформатор тока в качестве датчика тока, многотарифный учет, энергозависимая память и архив, накопление данных за фиксированные промежутки времени, управление потребление-реле 240V/100A и 240V/15A ,обмен данными по PL 0,4 kv (PL-модем),наличие датчика дифференцируемого тока, защита от перегрева, экстратока, некачественного напряжения, диапазон рабочих температур -40*С до +70* С Счетчик однофазный NP71L.1-1-3 Класс точности по активной /реактивной энергии 1,0/2.0, .номинальный/ максимальный ток 5/80А, управление потреблением 240V/50А, .многотарифный учет, энергозависимая память и архив, накопление данных за фиксированные промежутки времени.обмен данными по PL 0,4 kv(PL-модем),защита от перегрева, экстратока, некачественного напряжения, диапазон рабочих температур (-40* +70* С Удаленный дисплей RUВ 512N-L( отображение учетных данных,рабочее напряжение 120/220-240V ,специальный экран, PL-модем Счетчик однофазный столбовой NP523/20D-1PALNI Класс точности 1,0.номинальный максимальный ток 5/50А.управление потреблением 240V/50Ф.многотарифный учет, энергозависимая память и архив, накопление данных за фиксированные промежутки времени.обмен данными по PL 0,4 kv(PL-модем),защита от перегрева, экстратока, некачественного напряжения, диапазон рабочих температур (-40* +70* С | Шт Шт Шт шт | 20 80 3 10 |

Приложение №2

к извещению № 8-2012 о проведении запроса котировок

## Котировочная заявка

Дата:

Кому: МУП «Александровэлектросеть»

Заявитель:____________________________________________________________________,

(наименование юридического лица, Ф.И.О. для физического лица)

Адрес: ______________________________________________________________________,

(место нахождения юридического лица, место жительства для физического лица)

телефон:   ________________         факс:   _________________

зарегистрированный в: ________________________________________________________

(место регистрации)

ИНН/КПП____________________________________________

банковские реквизиты:_________________________________

___________________ в ________________________________________________________

(наименование банка)

код ОГРН ____________________________________________

в лице _______________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

1. Ознакомившись с Извещением о проведении запроса котировок № 5-2012, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товара

|  | № п/п | Наименование товаров |  | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) | Общая стоимость, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |
|  |  |  | В том числе НДС 18%: |  |  |  |  |

2.  Цена договора: ______________________________________________________,

Цена товаров, работ, услуг с указанием  включенных (невключенных) расходов, в том числе  расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов сборов и других обязательных платежей.

3. Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной  заявки  осуществить поставку товаров в соответствии с условиями, определенными извещением о проведении запроса  котировок, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

4.  Мы не состоим в реестре недобросовестных поставщиков.

5. Мы не находимся в процессе ликвидации, в отношении нас не возбуждена процедура банкротства.

6. Мы не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа или экономическая деятельность, которой приостановлена.

7. У нас отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

8. Мы обладаем профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, необходимыми для исполнения договора.

9.   С Техническим заданием и Проектом договора ознакомлены и согласны.

| Руководитель организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись) 		        (Фамилия, инициалы)

М.П.

Котировочная заявка подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, с указанием номера и наименования запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, оформленная строго по форме Заказчика.

Любой участник  процедуры  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в настоящем извещении и в которой указана наиболее низкая цена товара.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.